## Лист1
Предлагаемый комплекес материалов и услуг:
Материалы:
№ |  | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма
1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 однопроволочный (N.PE) |  | 110 | м. | 103 | 11330
2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 однопроволочный (N.PE) |  | 30 | м. | 67 | 2010
3 | Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей с двумя дверцами белый IP40 (ЩРв-П-18) |  | 1 | шт. | 1551 | 1551
4 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА |  | 1 | шт. | 190 | 190
5 | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА |  | 6 | шт. | 219 | 1314
6 | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА |  | 2 | шт. | 229 | 458
7 | Кабель-канал 20х10 ЭЛЕКОР белый (96м) IEK |  | 20 | м. | 62 | 1240
8 | Кабельный канал, модульный, 40*25 мм |  | 35 | м. | 86 | 3010
9 | Угол внутренний, 40х40мм |  | 6 | шт. | 30 | 180
10 | Угол внешний, 40х40мм |  | 6 | шт. | 30 | 180
11 | Скоба соединительная, 40*40мм |  | 10 | шт. | 30 | 300
12 | Светильник светодиодный Hesler ДВО/ДПО-33 4000К 33 Вт IP20 белый (PL3007) |  | 5 | шт. | 920 | 4600
13 | ЭТЮД Розетка тройная открытой установки с заземлением без шторок 16А 250B, белый PA16-011B Systeme Electric |  | 2 | шт. | 447 | 894
14 | ЭТЮД Розетка наружная с заземлением без шторок белая |  | 5 | шт. | 215 | 1075
15 | Выключатель Systeme Electric Этюд одноклавишный накладной белый (BA10-001b) |  | 2 | шт. | 172 | 344
16 | Обогреватель |  | 3 | шт. | 5000 | 15000
17 | Расходные материалы, транспорт (метизы, закладные и т.д.) |  | 1 | шт. | 5000 | 5000
[5 empty] | Итого на материалы: | 48676
Работы по установке и настройке:
1 | Трассировка кабеля ВВГ(размотка, замер, нарезка) |  | 140 | м. | 50 | 7000
2 | Прокладка кабеля ВВГ в подготовленную трассу |  | 140 | м. | 50 | 7000
3 | Монтаж кабель-канала |  | 55 | м. | 200 | 11000
4 | Установка фурнитуры на кабель-канал |  | 22 | шт. | 50 | 1100
5 | Установка и подключение тройной силовой розетки |  | 2 | шт. | 900 | 1800
6 | Установка и подключение силовой розетки |  | 5 | шт. | 300 | 1500
7 | Установка и подключениеВыключателя |  | 1 | шт. | 300 | 300
8 | Установка и подключение Светильника |  | 5 | шт. | 500 | 2500
9 | Установка и подключение обогревателя |  | 5 | шт. | 500 | 2500
10 | Установка и сборка щита |  | 1 | шт. | 5000 | 5000
[5 empty] | Итого на работы и накладные расходы: | 39700
[5 empty] | Всего: | 88376